招标编号：STHB201701

深圳清华大学研究院生态与

环境保护实验室采购招标文件

项目名称：BOD测定仪等一批设备采购

采购人名称：深圳清华大学研究院生态与环境保护实验室

# 公开招标采购公告

一、项目概况

1、招标编号：20170609

2、项目名称：BOD测定仪等一批设备采购

3、采购人：深圳清华大学研究院生态与环境保护实验室

4、项目地点：深圳市

5、项目规模及特征：BOD测定仪1台；多参数水质分析仪1台；造粒机1台；微型离心机1台；PM2.5检测仪1台；雪花制冰机1台；电导率仪1台。

6、采购内容：BOD测定仪1台；多参数水质分析仪1台；造粒机1台；微型离心机1台；PM2.5检测仪1台；雪花制冰机1台；电导率仪1台，具体设备采购明细见采购需求书。

7、供货期要求：合同签订后5天内（指全部货物运抵、验收合格后并安装调试完成，正式交付用户使用所需的时间）。

8、采购项目预算金额人民币8万元。投标报价不允许超出预算金额。

9、招标文件获取：登录深圳清华大学研究院网站（www.tsinghua-sz.org），在该网站“通知公告”栏下载电子版招标文件，依格式要求填写内容打印盖章，按要求密封投标文件一正四副（封面注明投标单位名称联系人电话）。

10、本采购项目定标方式：按价格、技术和商务综合评分法。

二、投标人资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

2.投标人必须为所投设备的制造商或合法代理商，代理商（授权商）投标时必须提供有效的代理证书或授权书。

3.投标人近三年（2014年6月5日至本项目公告之日，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪，记录由供应商营业执照住所地的检察机关出具《行贿犯罪档案查询告知函》。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2017年6月20日下午5时。

2、开标时间：2017年6月21日下午2时30分。

3、开标地点：深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院C718室。

四、相关信息

联 系 人：吴秉奇

电　　话：0755-26556300

传    真：0755-26559956

地    址：深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院C718室　　E - mail：wubq@tsinghua-sz.org

# 投标文件格式

A.  投标函封面

BOD测定仪等一批设备采购 项目

投标文件

投标函

招标编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签名）：

投标日期：            年     月      日

A1 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：　　        性别：　   　　年龄：　   　职务：

系　    　　　　　　　　   　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期：　 　　　年　　月　　日

A2 投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名)  系      （投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　 　（投标人名称)      　的   （姓名)   为我公司签署        （项目名称)　    　项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                    项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此声明。

代理人：             性别：      年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

授权委托日期：

A3  投标函

投标函

致：       （采购人名称)

根据贵方的招标编号为           的  　 （项目名称)　  项目的招标文件及相关补遗文件，我方已详细审阅了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。据此函，我方代表（法定代表人或授权委托人）        宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为：大写         ，小写          ，此报价已包括招标文件规定所有内容的合价。

2．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关法律、法规的有关规定，服从招标有关议程事项安排，遵守招标有关会议现场纪律。

3. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

5. 如果我方中标，我方承诺的工期（供货期）为     天，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6．如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交由采购人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

地址：                            电话：

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字)：

日期：

A4  联合投标协议书（采用联合体投标的提供）

联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果有的话,可按甲,乙,丙,丁…序列增加)

各方经协商,就响应   （采购人名称)   组织的招标编号为        的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

1．各方一致决定,以  （牵头人名称)  为牵头人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件.

2．在本次投标过程中,   （牵头人名称)  法定代表人或授权委托人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力.如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就供货合同约定的事项对采购人承担连带责任.

3．联合投标其余各方保证对    （牵头人名称)   为响应本次招标提供全部质量保证及售后服务支持.

4．本次联合投标中,甲方承担的工作和义务为:

5．乙方承担的工作和义务为:

6．有关本次联合投标的其他事宜:

7．本协议提交采购人后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销.

8．本协议一式   份,签约各方各持一份。

甲方单位(公章)：                          乙方单位(公章)：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

日  期：                                  日  期：

A6  其他

其他

投标人名称（公章)：

A6-1  投标人基本情况

A6-2  经年检的营业执照副本

A6-3  生产商出具的授权函（代理商提供）

A6-4  其他

投标人代表（签名)：

日期：    年   月   日

A6-1投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人（公章）：

| 企业名称 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 单 位 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 经 营 人 员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
| 主要资质 证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证 体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济指标 | 年 份 |  | 销售收入（万元） |  |  |  |  |  | 利润（万元） |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名)：                                         日期：     年  月  日

注：表格不够可另附说明，但须投标人签字、盖公章。

A6-2 经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本

（复印件加盖单位公章）

A6-3生产商出具的授权函（代理商提供）

A6-4  其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

B．技术标书封面

BOD测定仪等一批设备采购项目

投标文件

技术标书

招标编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签名）：

投标日期：            年     月      日

B1  相关项目的业绩表

相关项目的业绩表

投标人（公章）：

| 采购单位 | 项目名称 | 地点 | 规模 | 供货日期 | 合同价格(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签名)：                                         日期：     年  月  日

提示：1．要求附项目证明材料复印件（合同复印件或中标通知书等）；

2．证明材料的每一页须加盖单位公章。

B2技术方案

技术方案

（投标人应根据招标文件编制相应设备的技术方案，应包括投标产品的整体情况、投标产品的技术参数等

B3  售后服务方案

售后服务方案

（投标人应根据招标文件编制相应设备的售后服务方案，应包括投标产品的投标品牌厂商售后服务保障能力、售后服务计划、故障响应时间、培训计划等。技术服务能力中人员证明须另附社保证明材料)

投标人代表（签名)：                          日期：    年   月   日

C． 商务标书封面

BOD测定仪等一批设备采购项目

投标文件

商务标书

招标编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签名）：

投标日期：            年     月      日

C1 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：                                       单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“供货期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人代表（签名)：                            日期：    年   月   日

C2 投标分项报价表格式

投标分项报价表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名)：                            日期：    年   月   日

重要提示：

1、报价采用人民币报价。如果总价与单价不符，以单价为准，调整总价；表中的同种产品数量应与 “技术规格及要求”中对应产品清单一致。

2、投标单价均为综合单价，应包括产品制造、检验、验收等等，以及运至合同指定地点的运输、装卸、安装、调试、维护、利润、风险和保险等一切费、税。

C3  产品说明一览表

产品说明一览表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签名)：                                                                日 期：         年        月      日

重要提示: 各项产品详细应另页描述。

# 采购需求书

一、设备名称：BOD测定仪；多参数水质分析仪；造粒机；微型离心机；PM2.5检测仪；雪花制冰机；电导率仪。

二、数量：各1台

三、技术参数及要求：

（一）BOD测定仪

★1、原理：无汞压力感测法；

★2、测试量程0-4000 mg/l，可扩展到0…5000 mg/l

3、LED数字显示0－40，预留到50，字高10 mm；

4、5天读数自动保存；

5、感测头（瓶盖）上应有两个按键，可调阅每天的数据；

- AutoTemp-LLD自动温度补偿，当样品温度太低时，仪器会延迟测定，直到温度稳定到一定值。延迟时间最长可达3.5小时，最短0.5小时；

7、搅拌底座有6搅拌位置，一次可处理6个样品；

8、工作温度5… 40°C

9、整套系统由感测头（瓶盖）、样品瓶和搅拌底座组成。

★10、仪器为原装进口，具有中华人民共和国“计量器具型式批准证书”和LLD售后服务保修卡。

★为不可负偏离项

（二）多参数水质分析仪

1、功能特点：

(01) 野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读 ；

(02) 自动切换测定参数；

(03) 内存113条标准曲线可自行修订并保存；

(04) 内存53条多点回归拟合曲线，可自动计算并保存 ；

(05) 仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线 ；

(06) 可精确存储1.2万个测定数据（日期、时间、参数、测定结果）；

(07) 配备热敏打印机，打印当前数据和所有存储的历史数据 ；

(08) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持USB；

(10 消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制 ；

(11) 自动恒温提醒、自动倒计时提醒，定时时间可随意调节并保存；

(12) 大屏幕彩色液晶显示，大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细；

★(13) 配备高智能便携手持锂电池，最多可连续消解60支COD水样；

(14) 1分钟～96小时超宽定时时间调节范围，通用性更强；

(15) 室温～190℃消解温度调节范围，兼容性更广；

(16) 智能定时，智能加热，延时保护，节省能耗；

★(17) 支持红外模块

2、详细参数：

| 主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定范围 | 2－10000mg/L(分段） | 0.02－60mg/L(分段） | 0.002－20mg/L(分段） | 0.5－400NTU |
|  | 测定精度 | COD<50mg/L,≤±10％ COD>50mg/L,≤± 5％ | ≤±10％ | ≤±5％ | ≤±5％ |
|  | 最低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1mg/L |
|  | 测定时间 | 20分钟 | 10～15分钟 | 35～50分钟 | 1分钟 |
|  | 批处理量 | 4/15/30支(可选)水样 | 20支水样（可扩展） | 4/15/30支(可选)水样 | 不限 |
|  | 重复性 | ≤±5％ | ≤±5％ | ≤±5％ | ≤±5％ |
|  | 光源寿命 | 10万小时 |  |  |  |
|  | 光学稳定性 | ≤0.001A/10分钟 |  |  |  |
|  | 抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响[Cl-]﹤10000mg/L(可选) | —— | —— | —— |
|  | 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
|  | 存储数据 | 1.2万 |  |  |  |
|  | 曲线数量 | 166条 |  |  |  |
|  | 显示方式 | 彩色液晶（320X240） |  |  |  |
|  | 通讯接口 | USB/红外(选配) |  |  |  |
| 消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | —— | 120℃±0.5℃ | —— |
|  | 消解时间 | 10分钟 | —— | 30分钟 | —— |
|  | 定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | —— |
|  | 供电方式 | 电源适配器 / 高能电池 / 220V交流电源 / 汽车电源 |  |  |  |

★为不可负偏离项

（三）造粒机

1、电动机：Y-200L6  22千瓦、转速970转

2、平模直径：320毫米

3、平模转速：230r/min

4、模孔规格：Ø2---- Ø20

5、颗粒含水量：原物料小于10%

6、机体体积：长×宽×高   150×65×130（厘米）

7、机体重量：约300公斤

（四）微型离心机

1、技术参数在如下环境中适用：

操作温度：5°C 到 40°C

相对湿度：20% to 85%相对湿度

海拔高度：低于 2000m 污染等级：2 安装类别：II 电压波动：最高±10%额定电压

2、转子：角转子

3、转速：6000 rpm

4、离心力：2000 g

5、旋转方向：逆时针

6、最大容量：8x1.5 ml/2 ml

7、适配器：0.2 ml/0.5 ml

8、加速时间：≤2 S

9、减速时间：≤3 S

10、驱动系统：DC24V 直接驱动，低噪音电机

11、电源要求：适配器输入：100-240V~50/60Hz 1.5A 适配器输出：24V 2.0A

12、外形尺寸(WxDxH)：150 x 168 x 128 mm

13、净重：1.1 kg (含角转子)

14、运输尺寸(WxDxH)：216 x 305 x 194 mm

15、运输重量：1.9 kg

16、安全性：符合IEC61010-2-020标准

17、EMC电磁兼容性认证：FCC Part 15, ICES-001 Class B, EN 61326-1:2013, Class B, IEC 61326-1:2012, Class B

（五）PM2.5检测仪

1、使用环境：

大气压力：86Kpa~106Kpa

相对湿度：20%~85%

检测温度：-10℃~45℃

储存温度：-20℃~50℃

2、显示方式：LCD屏显示

3、电源：聚合物锂电池

电池容量：1200mAh

输入规格：5.0V/300mA

充电温度：-10℃~45℃

4、产品尺寸：150*70.8*43.6mm

5、甲醛检测

空气中甲醛和TVOC

检测范围：0.000-1.999 mg/m³

采样方式：扩散式采集

检测原理：电化学/半导体传感器

浓度单位：mg/m³

检测温度：-10℃~45℃

6、PM2.5/PM10检测

检测原理：采用激光散射原理

测试粒子数：2.5um，10um

测试粒子质量：PM2.5,PM10

采样时间：3秒

检测方式：浓度（每升）

检测范围：0-999ug/m³

（六）雪花制冰机

1、设备性能：

制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件小也能运行。

箱体隔热层为无氟发泡保温，效果好。

采用优质高效R314a无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型，节能环保。

采用全电脑程序控制，进口电脑芯片。

专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器，制冰效率高，产品量大。

2、制冰量（kg/24H）：20

3、储冰量（kg）：10

4、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a

5、输入功率（W）：180

6、箱体外形尺寸（长*宽*高）：300*493*547

7、包装外净尺寸（长*宽*高）：377*571*595

8、净重（kg）：32

9、毛重（kg）：36

（七）电导率仪

1、测试范围：0～105 μ S/cm
2、基本误差：≤±2%（F.S）
3、讯号输出：10±0.5mV
4、环境温度：5～35℃
5、环境相对湿度≤80％
6、供电电压：AC220V±10％　50HZ
7、消耗功率：4VA
8、外型尺寸：225*140*70mm
9、产品检测依据：ZBN53006-90

四、商务要求

4.1 交货地点：用户指定地点。

4.2 付款方法和条件：货到付款。货到安装调试并经验收合格，中标方同时提供全额增值税专用发票（17%），招标方办理财政付款手续并付合同款的全额，

4.3 报价方式：人民币含税报价。投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.4交货期：合同签订后5个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付，所有设备的安装、调试、培训及验收合格正式使用。

4.5保修期及售后服务要求：

4.5.1现场培训至买方人员掌握操作要领及日常维护为止；

4.5.2具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护及及时的维修，若出现故障需在2个工作日内响应，5个工作日内到达现场解决问题；

4.5.3质量保证期: 自合格验收签字之日起，提供免费壹年保修，终生维修；在质量保证期内，仪器出现故障，由卖方免费提供维修和损坏零配件的更换；免费保修期满后的维修，仅收取最优惠价的配件成本费，不收取差旅费、人工费等其他费用。

4.5.4质保期满后，乙方每年免费为甲方上门对仪器检查和维护一次，至少两年。

4.6安装、调试、验收及相关技术文件、资料

货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成拖延，买方有权按延期交货索赔。

卖方将产品运输并卸至买方指定地点，买方将会同卖方、及相关单位共同进行开箱检验。如属进口产品，还将邀请国家商检部门进行商检，商检、检疫费用由卖方承担。

仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在5个工作日内完成。

卖方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由买、卖双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，卖方应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

卖方应向买方提供但不限于如下技术文件和资料：A．产品安装、操作和维修保养手册；B．产品使用说明书；C．产品出厂检验合格证；D．产品到货清单；E．产品保修证明；

4.7 运输及包装方式的要求

卖方负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。包装方式按照原厂出厂原标准，卖方承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

4.8 质量及知识产权要求

卖方提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

买方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由卖方负责。