深圳清华大学研究院大楼

洗手间改造工程

招标文件

招标编号：RITS20181001001

深圳清华大学研究院

二〇一八年十月

目     录

第一部分 投标人须知及前附表	2

1.1、投标人须知前附表（一）	4

1.2、投标人须知前附表（二）	6

1.3、投标人须知前附件	7

1.4、投标人须知	8

A、说明	8

B、招标文件说明	8

C、投标文件的编写	9

D、投标文件递交	11

E、开标和评标	12

F、授予合同	15

第二部分  合同条款	17

2.1、深圳市建设工程设计合同	18

第三部分  招标项目要求	21

3.1、招标项目要求	21

第四部分  投标文件格式	22

4.1、商务标部份	23

4.2、投标人资格证明文件	41

4.3、技术标部份	42

第五部分  采购人需求	44

第一部份  投标人须知及前附表

1.1、投标须知前附表（一）

| 项号 | 条款号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程 |
| 2 | 2.1 | 招标人名称 | 深圳清华大学研究院 |
| 3 | 2.2 | 招标机构 |  |
| 4 | 3.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 5 |  | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 |  | 工程地点 | 深圳市南山区科技园南区高新南七道深圳清华大学研究院 |
| 7 |  | 招标范围 | 深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程 |
| 8 |  | 工期 | 签订合同后 45天 |
| 9 | 4 | 投标人资格 要求 | 1、投标人必须具有国内注册的企业法人，具有相关经营范围； 2、投标人必须具有房屋建筑工程施工总承包企业资质三级及以上; 3、投标人必须在政府采购近三年内无因经营中违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一； 4、本项目不接受联合体投标；不允许转包分包； |
| 10 | 14.1 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 11 | 15.2 | 投标保证金 |  |
| 12 | 17.1 | 投标文件份数 | 商务标：正本1份，副本4份， 技术标：正本1份，副本4份 投标文件备份光盘2份。 |
| 13 | 18.1 | 投标文件密封和标记 | 1、投标人应将商务标、技术标、电子文件分开密封在三个密封袋中。其中商务标的正本和副本为一密封袋；技术标的正本和副本为一密封袋；电子文件为一密封袋。 2、投标文件文件密封袋的封口处应加盖投标人印章，并在密封袋上注明： 招标人名称：深圳清华大学研究院 工程名称：深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程 投标文件内容： 投标人名称和地址。 |
| 14 | 26.5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 32.1 | 履约保函 | 无 |
| 16 | 33.1 | 中标服务费 |  |
| 17 |  | 投标补偿金 | 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。 |

1.2、投标须知前附表（二）

| 项号 | 条款号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 踏勘现场 | 地点：深圳市南山区科技园南区高新南七道深圳清华大学研究院 联系人：常老师 0755-26551382，18025382902 时间：投标截止日前7天，届时另行通知 |
| 2 | 2.2 | 投标质疑期 | 投标人若有疑问，请于2018年10月27 日 14时30分前电话咨询或者将书面疑问发邮件至changr@tsinghua-sz.org |
| 3 | 3.1 | 投标文件递交 | 地点：深圳市南山区科技园南区高新南七道深圳清华大学研究院A409 联系人：常老师 0755-26551382，18025382902 时间： 2018年10月31 日 17时30分 |
| 4 | 4.7 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止期之日算起） |
| 5 | 6.1 | 招标人对招标文件的澄清或修补、答疑的期限 | 在投标截止日期前2日 |
| 6 | 14.1 | 截标,开标会 | 地点：深圳市南山区科技园南区高新南七道深圳清华大学研究院A305会议室 时间： 2018年11月 2 日 15时30分 |
| 7 | 15.2 | 发出中标通知书 | 投标有效期满15天前 |
| 8 | 16.1 | 提交履约保函 | 在签订工程合同时 |
| 9 | 17.1 | 签订合同 | 收到中标通知书30天内 |

1.3、投标人须知前附件

本章是本招标文件中涉及的所有废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作废标处理。

1、投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件的。

2、投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

3、投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

4、投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

1.4、投标人须知

Ａ  说  明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的服务招标。

1.2  上述招标按照《中华人民共和国招标投标法》及有关招投标法规、规章、规定通过招标来择优选定投标人。

2. 定义

2.1  “招标人”系指前附表第2项所述。

2.2  “招标机构”系前附表第3项所述。

2.3  “投标人”系指向招标机构提交投标文件的投标单位。

3. 资金来源

3.1  招标资金通过前附表第4 项的方式获得，并用于招标合同下的合格支付。

4. 合格的投标人

4.1  具有独立承担民事责任的能力。

4.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.5  法律、行政法规规定的其他条件。

4.6  符合前附表第5项规定的条件。

5. 投标费用的承担

5.1  无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2  对未中标且给予投标补偿的投标文件，招标人享有投标文件版权。

6.  踏勘现场

6.1  招标机构将按前附表第6项的规定，组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2  招标人和招标机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人和招标机构现有的能使投标人利用的资料。招标人和招标机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3  投标人及其人员经过招标人和招标机构的允许，可为踏勘目的进入招标人的现场，但投标人及其人员不得因此使招标人和招标机构及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4   如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人和招标机构将予以支持，费用自理。

Ｂ　招标文件说明

7. 招标文件的构成

7.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部份组成：

（1） 投标邀请函；

（2） 投标人须知；

（3） 合同条款及前附表；

（4） 招标项目要求；

（5） 投标文件格式；

（6） 附件。

8.  招标文件的澄清及修改

8.1  投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日5天前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标机构。招标机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

8.2  在投标截止日期前的任何时候，招标机构可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

8.3  为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

8.4  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｃ  投标文件的编写

9. 投标语言及计量单位

9.1  投标文件及投标人和招标机构就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

9.2  除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10. 投标文件的组成

10.1  投标文件应包括下列部份：

商务标部分：壹份正本，肆份副本

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书和授权书格式；

（3）项目负责人员配备情况；

（4）投标人资格证明文件

技术标部分：壹份正本，肆份副本

电子文档：两份

11. 投标文件格式

11.1  投标文件必须毫无遗漏地包括本须知第10条规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

12. 投标报价

12.1  投标报价应为包干价，以人民币为结算单位。

1.涉及到其他一切费用均由中标单位在中标价内自行解决。本项目的合同价按投标价格包干，结算时不做调整。

2. 招标人有权要求中标人在中标金额不变的前提下对中标方案进行修改，直至达到招标方满意。其他未中标方案的所有权归招标人所有，招标人有权无偿对其进行使用或修改后使用。

此投标报价作为中标单位与招标单位签订该项目合同的价格。除非业主在施工中要求对原设计方案进行重大改变，设计费用包干使用，不再另外支付任何费用。

12.2  投标人应在招标文件所附的“投标函”上写明投标总价。

12.3  此报价作为招标机构评标标准，但不能限制招标人以其它方式签订合同的权力。

13. 投标人资格要求和应提供的文件

13.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件，作为投标文件的一部份。

14. 投标有效期

14.1  投标文件的有效期按前附表第7项规定。

14.2  特殊情况下，招标机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标机构既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期内继续有效。

15. 投标保证金

15.1  投标保证金为投标文件的组成部份之一。

15.2  投标人应向招标机构提交一笔不少于前附表第8项所规定的投标保证金。

15.3  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

15.4  投标保证金应以银行转账的形式提交。

15.5  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标，作废标处理。

15.6  未中标的投标人的投标保证金，招标机构将按招标文件规定予以无息退还。

15.7  中标方的投标保证金，招标机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后无息退还。

15.8  发生以下情况投标保证金将被没收：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（3）如果中标方未能做到：

按本须知第31条规定签订合同；或

按本须知第32条规定提供履约保函或

按本须知第33条规定缴纳招标代理费。

（4）法律法规规定的其它情况

16. 投标预备会（答疑会）

16.1  投标预备会（答疑会），如招标机构认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第9项规定的或招标机构另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标机构主持的投标预备会。

16.2  投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

16.3  投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式给招标机构。在投标预备会上，招标机构将做出澄清和解答。

16.4  招标机构在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8.2、8.4款规定执行。

16.5  未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

17. 投标文件的份数和签署

17.1  投标文件数量按前附表第10项所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2  为了便于投标文件保存，需提交两份投标文件备份光盘。

17.3  投标文件商务标正本须打印，并经法人代表或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件。

17.4  除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

17.5  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.6  投标文件不符合上述规定，为无效投标。

Ｄ   投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1  投标人应将商务标、技术标、电子文件分开密封在三个密封袋中。其中商务标的正本和副本为一密封袋；技术标的正本和副本为一密封袋分；电子文件为一密封袋。

18.2投标文件文件密封袋的封口处应加盖投标人印章，并在密封袋上注明：

招标人名称：深圳清华大学研究院

工程名称：深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程

投标文件内容：

2018年11月 2日 15时30分（开标时间）前不得开封。

投标人名称和地址。

18.3 如果投标文件没有按本投标须知第18.1款、第18.2款规定标记和密封，招标机构将拒收或者告知投标人，招标机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

18.4  投标文件需由专人送交。投标人应按18.1～18.3中的规定进行密封和标记后，将投标文件按照前附表第11项中注明的地址。

19. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1  递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

19.2  所有投标文件都必须按招标机构在前附表第12项中规定的投标截止时间之前送至招标机构。

19.3  出现第8.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

19.4  招标机构于截标前30分钟开始接收投标文件。

20. 迟交的投标文件

20.1  招标机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤消

21.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。

21.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤消投标文件。否则将按15.8条款的规定没收其投标保证金。

Ｅ   开标和评标

22. 开标

22.1  招标机构在前附表2第4项规定的时间和地点公开开标。

22.2  所有投标人法人代表或授权代表都须按时参加开标会，不参加开标会视同认可开标结果。

22.3  开标时，招标机构将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标时若出现下列情况之一，将作废标处理：

22.3.1  投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

23. 评标委员会

23.1招标机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表和行业专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.2 评标期间，投标人应由法人代表或其授权代表参加询标。

24. 对投标文件的审查和响应性的确定

24.1  开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

24.2  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.3  评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.4  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

24.5  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25. 投标文件的澄清

25.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标机构有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照招标机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

25.2  重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

26. 评标方法和详细评审

26.1 评委会将按照本须知第24条规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

26.2 评委会在评标时，将按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

| 类别 | 评分项目 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分45分） | 施工方案：对施工方案、施工工艺及技术措施的评审比较 | 10 |
|  | 材料选型：材料选用的品牌、品质、档次等。 | 10 |
|  | 机械设备：投入施工机械设备、及材料进场计划等 | 5 |
|  | 质量保证：质量保证体系及工程质量的技术保证措施 | 5 |
|  | 安全文明：安全文明施工的组织措施及实施，及应急保障措施 | 3 |
|  | 施工进度：施工进度计划及保证措施等 | 5 |
|  | 人员配备：项目经理的资质、项目管理班子的配备、劳动力计划安排等 | 4 |
|  | 售后服务及承诺 | 3 |
| 价格标（S） （总分50分） | 方法一：价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│] ×50 Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5%作为本次招标最佳报价。Ａ---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时,A=0.5;当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。 | 50 |
| 商务标（X） （总分5分） | 企业资质等级、注册资金、注册年限。 | 1 |
|  | 近3年经营业绩（按中标通知书或合同复印件为准）。 | 3 |
|  | 履约能力：（1、投标人企业人员规模、营业额、利润；2、总资产；3、资产负债率。） | 1 |
| 评标总得分（N） 总分100分 | N=A1×J+A2×S+A3×X 其中A1=45% A2=50% A3=5% |  |

26.5评委会将按照招标文件规定的各项因素对各投标文件进行打分并汇总，然后对每个投标人的总得分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值确定其评标总得分，评标总得分最高者将被推荐为第一中标候选人，并作出评标结论。

27. 保密及其它注意事项

27.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

27.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部份。

27.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

27.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

27.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ　　授予合同

28．合同授予标准

本项目招标合同授予本须知26.5款所确定的中标人。

29. 中标通知

29.1  定标后30日内，由招标机构签发《中标通知书》，并公告定标结果，中标通知书一经发出即发生法律效力。

29.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

29.3  招标机构在发出《中标通知书》后，无息退还落标投标人的投标保证金。

29.4  招标人与中标方签订合同后，招标机构在收到中标方的中标服务费后，无息退还中标人的投标保证金。

30. 授予合同时变更数量的权力

30.1  招标人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

31. 签订合同

31.1  中标方应按《中标通知书》或按招标人指定的时间、地点与招标人签订合同。

31.2  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.  履约保函

32.1  合同签订后10天内，中标方须按招标文件的规定或根据合同条款的规定向招标人提交前附表第14项规定的履约保函。

33. 中标服务费

33.1 中标服务费按投标须知前附表一第16项所述。

33.2 招标代理服务费

（1）招标代理服务费的支付方式：根据国家国计委计价格[2002]1980号文和国家发改办价格[2003]857号文规定，约定本工程招标代理费由中标人支付。

（2） 招标代理服务费的计费原则：以国家国计委计价格[2002]1980号文规定取费。

（3） 招标代理服务费的支付时间：中标人在领取中标通知书后3日内，将招标代理服务费一次性支付给招标公司。

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第二部份  合同条款

## 一、合同条款

（详见《深圳市建筑工程施工合同》范本）

## 二、合同格式

《合同协议书》

采购人（全称）：                                            （甲方）

承包人（全称）：                                            （乙方）

本工程于             年           月           日公开招标、邀请招标确定由乙方承建。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区政府采购条例》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局（GF—1999—0201） 《建设工程施工合同（示范文本）》，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模及特征：

二、工程承包范围

承包范围：

承包方式：本工程实行包工、包料、包安全、包质量、包工期、包现场文明施工。

三、　合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历日数         天

四、质量标准

工程质量标准：按照国家验收标准达到

五、合同价款

币种：

合同总价（大写）：

（小写）：

合同价的构成方式：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1 、本合同协议书

2 、中标通知书

3 、投标文件及其附件

4 、招标文件

5 、本合同条款

6 、标准、规范及有关技术文件

7 、施工及设计说明

8 、工程量和设备材料清单

9 、工程报价单

10、双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件。

11、现场工程师有关通知及工程会议纪要。

12、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、本协议书中有关词语含义与《深圳市建筑工程施工合同》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人须按照合同约定进行施工、竣工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、采购人须按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

住      所：                              住      所：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电      话：                              电      话：

传      真：                              传      真：

开 户 银 行：                             开 户 银 行：

帐       号：                             帐       号：

邮 政 编 码：                             邮 政 编 码：

备案意见：（注：中标人在与采购单位签定合同的七日内将提交一份副本到深圳市政府采购中心备案。）

经 办 人：

备案机构（公章）

年   月   日

第三部分  招标项目要求

用户需求书

一、工期要求： 45天

二、施工资质要求：房屋建筑工程施工总承包企业资质三级及以上

三、工程概况：

1、建设单位：深圳清华大学研究院

2、工程名称：深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程

3、工程地点：深圳市南山区科技园南区高新南七道深圳清华大学研究院

4、资金来源：自有资金

四、工程图纸

另附件

五、工程量清单

本大楼洗手间改造是选自不同楼层男女洗手间合计8个，每个洗手间对应的面积和硬件环境不尽相同，承包人需要到现场逐一勘察并拿出对应设计施工方案，特此说明。

下表以大楼B区一个男洗手间作为参考，其他待改的洗手间计量单位以现场勘测为主。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 1 | 011610001001 | 原洗手间门及门套拆除 | 1.室内高度:2800 2.门窗洞口尺寸:1000*2200 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨吊件 2.龙骨及饰面种类:600*600铝扣板天花 | m2 | 43.20 |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 地面瓷片拆除 | 1.拆除的基层类型:1：3水泥砂浆 2.饰面材料种类:600*600防滑地砖 | m2 | 43.20 |  |  |  |
| 4 | 011605002001 | 墙面瓷片铲除 | 1.拆除的基层类型:1：3水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙面瓷片 | m2 | 139.53 |  |  |  |
| 5 | 011101006001 | 墙面地面水泥砂浆找平 | 1.砂浆类型：1：2.5沥青砂浆 2.找平厚度：20mm | m2 | 182.73 |  |  |  |
| 6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.反边高度:1200 | m2 | 104.45 |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 | m2 | 43.20 |  |  |  |
| 8 | 011108001001 | 大理石门槛 | 1.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm黑金沙大理石磨边加工 3.防护材料种类:六面刷防护涂料 | 米 | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:1：2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙瓷片 | m2 | 139.53 |  |  |  |
| 10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（安美家） 2.基层材料种类、规格:9厘胶合板（伟业） 3.面层材料品种、规格:埃特板 | m2 | 43.20 |  |  |  |
| 11 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:外墙防水腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:多乐士外墙乳胶漆一底两面 4.部位:洗手间天花 | m2 | 43.20 |  |  |  |
| 12 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2200 2.木制平板门，防水处理，索指定颜色油漆，局部面饰拉丝面不锈钢 3.五金配件安装，含合页、门锁、闭门器等 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 13 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2200 2.门框、扇材质:不锈钢型材 3.玻璃品种、厚度:艺术玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 14 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:12厘木纹抗倍特板 2.配件品种、规格。:顶固浴厕隔断不锈钢配件 | m2 | 44.16 |  |  |  |
| 15 | 010103002001 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建筑装修废料 2.运距:25KM | m3 | 12.96 |  |  |  |
| 16 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:原有铸铁水管 2.范围：洗手间全区 | m | 45.00 |  |  |  |
| 17 | 011612002005 | 蹲便器拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲便器 2.范围：洗手间全区 | 套 | 6 |  |  |  |
| 18 | 011612002006 | 坐便器拆除 | 1.卫生洁具种类:坐便器 2.范围：洗手间全区 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 011612002007 | 小便器拆除 | 1.卫生洁具种类:小便器 2.范围洗手间全区 | 套 | 3 |  |  |  |
| 20 | 011612002008 | 洗手台拆除 | 1.卫生洁具种类:大理石台面洗手盆 2.范围：男女洗手间 | 套 | 4 |  |  |  |
| 21 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:2.80M 2.灯具种类:筒灯 | 套 | 18 |  |  |  |
| 22 | 031001006001 | 给水管安装（DN32) | 1.材质、规格:DN32联塑PPR给水管 2.连接形式:热熔连接 | m | 10.00 |  |  |  |
| 23 | 031001006002 | 给水管安装（DN20) | 1.材质、规格:DN20联塑PPR给水管 2.连接形式:热熔连接 | m | 45.00 |  |  |  |
| 24 | 031001006003 | 排水管安装（DN75) | 1.材质、规格:DN75联塑UPVC管 2.连接形式:承插粘结 | m | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 031001006004 | 排水管安装（DN110) | 1.材质、规格:DN110联塑UPVC管 2.连接形式:承插粘结 | m | 13.20 |  |  |  |
| 26 | 031001006005 | 排水管安装（DN160) | 1.材质、规格:DN160联塑UPVC管 2.连接形式:承插粘结 | m | 4.00 |  |  |  |
| 27 | 031003001001 | 螺纹阀门(DN32) | 1.规格、压力等级:DN32螺纹阀门 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 031003001002 | 螺纹阀门(DN20) | 1.规格、压力等级:DN20螺纹阀门 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 15 |  |  |  |
| 29 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.蹲便器（参考品牌：九牧、鹰牌、箭牌等） 2.感应冲水阀：克劳迪 | 组 | 6 |  |  |  |
| 30 | 031004006002 | 坐便器 | 1.坐便器（参考品牌：九牧、鹰牌、箭牌等） 2.感应冲水阀：克劳迪 | 组 | 2 |  |  |  |
| 31 | 031004007001 | 小便器 | 1.挂式小便器（参考品牌：九牧、鹰牌、箭牌等） 2.感应冲水阀：克劳迪 | 组 | 3 |  |  |  |
| 32 | 031004014001 | 地漏安装 | 1.型号、规格:DN100不锈钢防臭地漏 2.安装方式:玻璃胶粘结 | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 011505001001 | 洗手台大理石台面 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm大理石加工制作台面 2.支架、配件品种、规格:304不锈钢方通制作支架 | 米 | 3.82 |  |  |  |
| 34 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.规格、类型:台面洗手盆（参考品牌：九牧、鹰牌、箭牌) 2.组装形式:台面半嵌入式安装 3.附件名称、数量:感应水龙（单冷） | 组 | 4 |  |  |  |
| 35 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm水银镜饰面 2.基层材料种类:木工板打底（防水处理） | m2 | 8.40 |  |  |  |
| 36 | 030411001001 | 电路配管(DN20) | 1.名称:镀锌线管 2.规格:DN20 3.配置形式:沿墙或砖混结构暗敷 | m | 105.00 |  |  |  |
| 37 | 030411004001 | 照明配线(BV-2.5) | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5金龙羽导线 | m | 220.00 |  |  |  |
| 38 | 030411004002 | 插座配线（BV4.0) | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4 金龙羽导线 | m | 150.00 |  |  |  |
| 39 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防雾筒灯 2.规格:直径200嵌入式LED筒灯 | 套 | 18 |  |  |  |
| 40 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:正野10寸 3.安装方式:天花嵌入式 | 台 | 4 |  |  |  |
| 41 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:西门子二三插 3.安装方式:墙面及天花 | 个 | 6 |  |  |  |
| 42 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:电源开关 2.规格:西门子 3.安装方式:墙面暗装 | 个 | 4 |  |  |  |

第四部份  投标文件格式

深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程

投标文件

- 投标文件内容：         商务标部分

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：            年      月      日

格式1  投标函

投标函

致:

我方确认收到贵方提供的      （招标编号：）招标文件的全部内容，我方：                （投标人名称）作为投标人正式授权                      （授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

（一）、唱标信封（包含：①投标一览表；②投标保证金支付凭证（收据复印件（加盖投标人法人公章））；③电子文件一式一份）；

（二）、投标文件（含投标人资格证明文件、商务部分、技术部分、报价部分）

我方，已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 全部有关工程项目的投标总价为                       （详见开标一览表）；工期为从采购人发出进场施工通知日起计    日历日内；

- 本投标文件的有效期为投标截止日后   天有效；

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

- 我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标或任何贵方可能收到的投标。

- 我方如果被确定为中标商，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行自己的全部责任，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

- 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付给招标代理机构的招标服务费列于招标文件要求的承诺书中。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址:

邮政编码：

地    址：

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

# 格式2  商务要求承诺书

商务要求承诺书

工程名称：

我单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关的商务要求向采购人郑重承诺如下：

- 遵守中华人民共和国、广东省、深圳市有关的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。   若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 接受招标文件全部条款及内容，未经采购允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 保证投标文件内容无任何虚假。若评审过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被取消中标资格并被没收投标保证金。

- 保证投标文件不存在低于成本的恶意投标行为。

- 保证无论中标与否，均不向采购人查询追问原因。

- 保证按照招标文件中的规定商签施工合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受采购人违约处罚并被没收投标保证金。

- 保证按照施工合同约定完成施工合同范围之内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。

- 保证工程质量达到合格工程。

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式3   业绩清单

| 已完工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 项目名称 | 使用单位名称 | 项目简介 | 工期 | 竣工时间 | 工程评级 | 备注 |

注：

- 此表所填类似项目案例须符合投标人资质要求中的项目案例要求。

- 工期以“日历日”为单位，包括法定节假日；

- 在备注中填写建设单位、监理单位名称、联系人、联系电话等内容。

- 需递交上述工程的证明材料扫描件并加盖公章，需要时提供原件交验。

- 提供的资料须齐全。

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式4  招标服务费承诺书格式

招标服务费承诺书

致：

我们在贵司代理的         项目招标中若获中标（招标编号：           ），我们保证在收到《中标通知书》前按招标文件的规定，以（支票、汇票、电汇、现金）经贵公司认可的一种方式，向贵公司即指定的银行帐号，一次性支付招标服务费。

特此承诺。

投标人法定名称（法人公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字）：

电    话：     传    真：

承诺日期：

# 三、技术文件格式（施工组织方案）

格式5 劳动力投入计划

劳动力投入计划

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、计划须包括分包单位；

2、计划须以每班八小时工作制为基础编制；

3、计量单位：人。

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式6施工组织方案

内容必须包括但不限于以下内容

（1）总体概述；

（2）质量保证和质量违约承诺；

（3）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；

（4）材料、设备质量性能；

（5）安全文明施工措施及违约承诺；

（6）保修及服务；

（7）施工进度计划（计划开、竣工日期和施工进度横道网络网）和各阶段进度的保证措施及违约承诺；

（8）施工管理组织机构；

（9）投入的主要施工机构设备表

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式7 工程量清单

工程量清单

单位工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式8  项目经理简介

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

# 四、开标一览表

格式9  开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             单位：人民币元

招标编号:

| 工程名称 | 数量 | 小写投标总价 | 大写投标总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程 | 1项 |  |  | 45 日历日 |

备注 ：1. 投标总价已包含人工费、材料费（含材料送检费）、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2. 投标报价保留到元。

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

# 五、报价文件格式

格式10  工程项目总价表

工程项目总价表

| 工程名称: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 合计 |  |  |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式11 单位工程费汇总表

单位工程费汇总表

单位工程名称:

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其它项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 不含税工程造价[(5)=(1)+(2)+(3)+(4)] |  |
| 6 | 只计税金项目费 |  |
| 7 | 税金[(7)=(5+6)×税金的费率(%)] |  |
| 8 | 含税项目费 |  |
| 9 | 含税设备费 |  |
| 10 | 含税工程总造价[(10)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)] |  |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式12 分部分项工程量清单计价表

分部分项工程量清单计价表

单位工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期

格式13 分部分项工程量清单综合单价分析表

分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程名称:

| 序号 | 编 码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 价格分析组成（元） |  |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

格式14措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

| 单位工程名称: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| 1 | 履约担保手续费 |  |
| 2 | 工程保险费 |  |
| 3 | 环境保护费 |  |
| 4 | 施工企业现场安全文明措施费 |  |
|  | （1）临时设施 |  |
|  | （2）文明施工 |  |
|  | （3）安全施工 |  |
| 5 | 夜间施工增加费 |  |
| 6 | 赶工措施费 |  |
| 7 | 二次搬运费 |  |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |
| 9 | 脚手架费 |  |
| 10 | 垂直运输机械 |  |
| 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |
| 12 | 施工排水、降水费 |  |
| 13 | 已完成工程及设备保护费 |  |
| 14 | 其它措施费 |  |

投标人名称：（法人公章）

标人授权代表签字：

日    期

格式15   规费清单

规费清单

| 单位工程名称: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 说 明 |
| 1 | 工程定额测定费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计)×费率(%).1% |
| 2 | 社会保险费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计-设备费合计)×费率(%)3.24% |
| 2.1 | 失业保险费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计-设备费合计)×费率(%).2% |
| 2.2 | 养老保险费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计-设备费合计)×费率(%)1.43% |
| 2.3 | 工伤保险费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计-设备费合计)×费率(%).46% |
| 2.4 | 医疗保险费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计-设备费合计)×费率(%).52% |
| 2.5 | 住房公积金费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计-设备费合计)×费率(%).63% |
| 3 | 工程排污费 |  | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计-设备费合计)×费率(%).33% |
| 4 | 城市道路占用挖掘费 |  | 按政府有关部门规定执行 |
| 5 | 临时占用绿地费 |  | 按政府有关部门规定执行 |
| 6 | 绿化补偿(赔偿)费 |  | 按政府有关部门规定执行 |
| 7 | 其他 |  | 按政府有关部门规定执行 |

注：费率如有调整，按最新规定。

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期

格式16  其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

| 单位工程名称: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 招标人部分 |  |
| 1.1 | 预留金 |  |
| 1.2 | 材料购置费 |  |
| 1.3 | 其它 |  |
|  | 小计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
| 2.1 | 总承包服务费 |  |
| 2.2 | 零星工作项目费 |  |
| 2.3 | 其它 |  |
|  | 小计 |  |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期

格式17  主要材料报价表

主要材料报价表

| 工程名称: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等 | 单位 | 单价(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期

四、投标人资格证明文件

- 企业法人营业执照副本

- 企业资质证书

- 其他资料

注：投标人提供的以上资料必须为扫描件加盖公章

深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程

投标文件

- 投标文件内容：           技术标部分

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：            年      月      日

技术文件格式

格式自定

投标人名称：（法人公章）

投标人授权代表签字：

日    期：

第五部份    采购人需求

一、工期要求： 45天

二、施工资质要求：房屋建筑工程施工总承包企业资质三级及以上

三、工程概况：

1、建设单位：深圳清华大学研究院

2、工程名称：深圳清华大学研究院大楼洗手间改造工程

3、工程地点：深圳市南山区科技园南区高新南七道深圳清华大学研究院

4、资金来源：自筹资金

5、工程预算：本项目预算金额上限为人民币50万元，投标报价不得违反国家相关取费规定，低于成本、超过项目预算金额的投标均将直接导致废标。

5、付款方式及质保：

| 拨付工程款时间（工程进度） | 占合同价款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订后15个工作日内 | 预付款20% |  |
| 工程量完成80%后15个工作日内 | 付款至50% |  |
| 工程结算审核完毕后20个工作日内 | 付款至90% |  |
| 保修期两年届期满后一个月内 | 10% | 质保金 |
| 该工程中建筑工程保质期为2年，防水工程保质期为5年。 |  |  |