第一章  招 标 公 告

日    期：二〇一七年十月

招标编号：SY20171026

1、深圳清华大学研究院，邀请国内合格投标人就真空泵（招标编号：SY20171026）项目提交密封投标文件（一正三副）。

2．有意向的投标人可从2017年10月27日起至2017年11月 6日，到深圳清华大学研究院网站（www.tsinghua-sz.org）“通知公告栏”得到进一步的信息和链接下载招标文件。

3．所有投标书应于2017年11月6日12时 (北京时间)之前通过邮寄或专人递交到深圳清华大学研究院A410。

4. 定于2017年11月6 日15时30分 (北京时间)，在深圳清华大学研究院会议室开标。届时将以公开竞价最低价成交方式确定成交供应商，发布竞价成交公告。

5. 本项目财政预算上限为人民币3.4万元；总报价不能超过预算上限，否则按废标处理。

6.	供应商资格：具有独立承担民事责任的能力（分别提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件）。

招标机构地址：深圳市南山区科苑南路南七道西19号A410

邮    编：518057

联 系 人：阮老师

电    话：0755-26551420

传    真：0755-26551038

网    址：www.tsinghua-sz.org

- 第二章  用户需求书

说明：

| 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。 包组号 | 采购内容 | 数量 | 服务期 | 预算控制金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空泵（招标编号：SY20171026） | 2套 | 自合同签订之日起40日历天 | 人民币3.4万元 |

2.  用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 技术和商务需求：

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。 序号; 货物名称; 招标技术要求. 1; 真空泵; 1、数量1台 1.1极限真空度（全压强）：2×10-3 mbar. 1.2抽吸速度：100 L/min. 1.3 具有很强的抗化学腐蚀能力. 1.4 容油量大. 1.5运行时油温低，能有效降低介质气体对泵的腐蚀以及泵油的蒸发. 1.6噪音低. 1.7密封性能优越，不漏油，油雾排放量低. 1.8 配备油雾过滤器.. 2; 真空泵; - 数量1台 1.1极限真空度（全压强）：<5 mbar. 1.2抽吸速度：43 L/min. 1.3具有完全的抗化学腐蚀能力. 1.4带有气压载阀，可随时进行隔膜清洁..

序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求（本产品为易损件,试验消耗品）. 1; 免费保修期; 货物免费保修期壹年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。. 2; 维修响应及故障解决时间; 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。. 3、; 后期新增部件安装调试服务; 在设备终身使用过程中，为满足实际需求增加新的功能部件，无条件免费配合安装调试，. ……; 其他; 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. （二）免费保修期外售后服务要求（可选）. 1; 零部件更换及服务; 在保修期限内货物发生非人为故障，供货商应免费上门检修维护，免费更换零部件。保修期后，供货商应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。. 2; 培训及软件更新; 定期提供免费的技术培训、相关技术资料、操作软件等，并免费对设备进行定期维护及软件更新等。. ……. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; 1.1签订合同后40天（日历日）内。. 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。. 2; 关于验收; 1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。. 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。. ……. ……. ……. 备注： 1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。 3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

资格、符合性评审条款

项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026）

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
| 2 | 投标人按招标文件所提供的样式填写《投标函》；投标人按招标文件所提供的《履约承诺函》进行承诺； |
| 3 | 承诺函已提交并符合招标文件要求的； |
| 4 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
| 5 | 投标报价未超过相应包组的预算控制金额的； |
| 6 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

评 价 体 系 内 容

评标方法：公开竞价最低价中标法。

第三章  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 招标编号：SY20171026 项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026） 投标人名称： 投标人地址： 投标人授权委托人、联系电话： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 投标文件目录表

项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026）

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 履约承诺函 |  |  |  |  |
|  |  | 承诺函 |  |  |  |  |
|  |  | 提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书和法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。（提供《承诺函》）。 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性条款响应一览表 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的评价体系文件（加盖投标人公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 质保期服务（格式自定） |  |  |  |  |
|  |  | 管理技术人员一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 资质认证情况证明材料（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 近三年（2014年至投标截止之日）同类业绩情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 服务网点证明材料（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 诚信承诺书 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |

## 投  标  函

致：深圳清华大学研究院：

我方确认收到贵方   真空泵（招标编号：SY20171026）  采购货物及相关服务的招标文件，      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评审委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评审委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解招标机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和政府采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

## 投标及履约承诺函

致：深圳清华大学研究院

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我公司参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日

## 承 诺 函

致：深圳清华大学研究院

我公司承诺：

- 对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

- 在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

- 在本项目招标过程中，评审委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

- 我公司的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、项目主要技术人员属于我公司全职工作人员，由我公司代缴社会保险，未参与其他企业针对本项目的前期准备及招投标活动。

- 我公司的投标文件独立编制，内容来源合法，我公司对投标文件的真实性负全部责任，并承诺保密，开标前绝不外泄。

- 我公司独立参与投标，仅谋取获得中标后因履约而得到的商业利益，未与本项目其他投标供应商约定任何形式的利益补偿，也不会以直接或间接的方式与任何招标相关方商定价格、投标方案等，借以谋取中标，或帮助他人中标。

若违反上述承诺，将被视为串通投标，我公司愿意接受政府采购主管部门的依法处理。

投标人名称（加盖公章）：

二〇    年   月    日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

## 承诺函

深圳清华大学研究院：

关于贵公司　　年　　月　　日发布 真空泵（招标编号：SY20171026）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业），非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 实质性条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                            包组号：        项目编号：真空泵（招标编号：SY20171026）

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                真空泵（招标编号：SY20171026）

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空泵（招标编号：SY20171026） | 2套 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

  - 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。

  - 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第一册第一章“投标报价”要求。

## 投标分项报价表

（格式自定）

投标人名称：                     项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

注：

- 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

- 投标人的详细报价表格式可自定。

## 投标服务方案

投标人名称：                        项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 技术方案；

      - 项目组织实施方案；

      - 须采购人配合事项；

      - 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 管理技术人员一览表

投标人名称：                     项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评审表要求提供相应证明材料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 近三年（2014年至投标截止之日）同类业绩情况一览表

投标人名称：                     项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 主要设备名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

备注：提供合同（或中标通知书）及相对应的验收报告（或验收证明）（加盖公章），未提供证明材料或所提供的证明材料不符合得分条件的均不得分。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 诚信承诺书

投标人名称：

项目名称真空泵（招标编号：SY20171026）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

根据深圳市财政委员会文件《深财购【2013】27号》“深圳市财政会委员关于加强招投标评审环节诚信管理的通知”，存在通知中第一条规定情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与采购的行政处罚的，具体情形包括：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司在开标日前三年内存在上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 用户需求条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：

项目名称：真空泵（招标编号：SY20171026）

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术需求 |  |  |
|  | 商务需求 |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期