招标编号：LXJ201706

深圳清华大学研究院生物医用材料及植入器械实验室采购招标文件

项目名称：精密天平采购

采购人名称：深圳清华大学研究院生物医用材料及植入器械实验室

# 采购公告

一、项目概况

1、招标编号：GZJ201706

2、项目名称：精密天平采购

3、采购人：深圳清华大学研究院生物医用材料及植入器械实验室

4、项目地点：深圳市

5、项目规模及特征：精密天平采购1台

6、采购内容：精密天平采购1台，具体设备采购明细见采购需求书

7、供货期要求：合同签订后15天内（指全部货物运抵、验收合格后并安装调试完成，正式交付用户使用所需的时间）。

二、投标人资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

2.投标人必须为所投设备的制造商或合法代理商，代理商（授权商）投标时必须提供有效的代理证书或授权书。

3.投标人近三年（2014年7月10日至本项目公告之日，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪，记录由供应商营业执照住所地的检察机关出具《行贿犯罪档案查询告知函》。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年3月24日上午9：00～9：30。

2、投标截止及开标时间：2017年3月24日上午9时30分。

3、开标地点：深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院C304室。

四、相关信息

联 系 人：何金枚

电　　话：0755-26551200转8005

传    真：0755-26551380

地    址：深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院C304室　　E - mail：hejm@tsinghua-sz.org

# 投标文件格式

A.  投标函封面

精密天平 项目

投标文件

投标函

招标编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签名）：

投标日期：            年     月      日

A1 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：　　        性别：　   　　年龄：　   　职务：

系　    　　　　　　　　   　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期：　 　　　年　　月　　日

A2 投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名)  系      （投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　 　（投标人名称)      　的   （姓名)   为我公司签署        （项目名称)　    　项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                    项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此声明。

代理人：             性别：      年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

授权委托日期：

A3  投标函

投标函

致：       （采购人名称)

根据贵方的招标编号为           的  　 （项目名称)　  项目的招标文件及相关补遗文件，我方已详细审阅了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。据此函，我方代表（法定代表人或授权委托人）        宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为：大写         ，小写          ，此报价已包括招标文件规定所有内容的合价。

2．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关法律、法规的有关规定，服从招标有关议程事项安排，遵守招标有关会议现场纪律。

3. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

5. 如果我方中标，我方承诺的工期（供货期）为     天，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6．如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交由采购人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

地址：                            电话：

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字)：

日期：

A4  联合投标协议书（采用联合体投标的提供）

联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果有的话,可按甲,乙,丙,丁…序列增加)

各方经协商,就响应   （采购人名称)   组织的招标编号为        的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

1．各方一致决定,以  （牵头人名称)  为牵头人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件.

2．在本次投标过程中,   （牵头人名称)  法定代表人或授权委托人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力.如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就供货合同约定的事项对采购人承担连带责任.

3．联合投标其余各方保证对    （牵头人名称)   为响应本次招标提供全部质量保证及售后服务支持.

4．本次联合投标中,甲方承担的工作和义务为:

5．乙方承担的工作和义务为:

6．有关本次联合投标的其他事宜:

7．本协议提交采购人后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销.

8．本协议一式   份,签约各方各持一份。

甲方单位(公章)：                          乙方单位(公章)：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

日  期：                                  日  期：

A6  其他

其他

投标人名称（公章)：

A6-1  投标人基本情况

A6-2  经年检的营业执照副本

A6-3  生产商出具的授权函（代理商提供）

A6-4  其他

投标人代表（签名)：

日期：    年   月   日

A6-1投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人（公章）：

| 企业名称 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 单 位 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 经 营 人 员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
| 主要资质 证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证 体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济指标 | 年 份 |  | 销售收入（万元） |  |  |  |  |  | 利润（万元） |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名)：                                         日期：     年  月  日

注：表格不够可另附说明，但须投标人签字、盖公章。

A6-2 经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本

（复印件加盖单位公章）

A6-3生产商出具的授权函（代理商提供）

A6-4  其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

B．技术标书封面

精密天平项目

投标文件

技术标书

招标编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签名）：

投标日期：            年     月      日

B1  相关项目的业绩表

相关项目的业绩表

投标人（公章）：

| 采购单位 | 项目名称 | 地点 | 规模 | 供货日期 | 合同价格(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签名)：                                         日期：     年  月  日

提示：1．要求附项目证明材料复印件（合同复印件或中标通知书等）；

2．证明材料的每一页须加盖单位公章。

B2技术方案

技术方案

（投标人应根据招标文件编制相应设备的技术方案，应包括投标产品的整体情况、投标产品的技术参数等

B3  售后服务方案

售后服务方案

（投标人应根据招标文件编制相应设备的售后服务方案，应包括投标产品的投标品牌厂商售后服务保障能力、售后服务计划、故障响应时间、培训计划等。技术服务能力中人员证明须另附社保证明材料)

投标人代表（签名)：                          日期：    年   月   日

C． 商务标书封面

精密天平项目

投标文件

商务标书

招标编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签名）：

投标日期：            年     月      日

C1 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：                                       单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“供货期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人代表（签名)：                            日期：    年   月   日

C2 投标分项报价表格式

投标分项报价表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

投标人代表（签名)：                            日期：    年   月   日

重要提示：

1、报价采用人民币报价。如果总价与单价不符，以单价为准，调整总价；表中的同种产品数量应与 “技术规格及要求”中对应产品清单一致。

2、投标单价均为综合单价，应包括产品制造、检验、验收等等，以及运至合同指定地点的运输、装卸、安装、调试、维护、利润、风险和保险等一切费、税。

3、投标文件中请附上产品的详细参数。

C3  产品说明一览表

产品说明一览表

投标人名称（公章)：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签名)：                                                                日 期：         年        月      日

重要提示: 各项产品详细应另页描述。

# 采购需求书

精密天平

一、设备名称：精密天平

- 数量：1台

- 技术参数及要求：

1 总则

1.1设备适合通用国际标准。若为进口产品，需经生产厂家授权在中国境内销售，有可靠的售后服务保证。

1.2 提供该设备的技术规格文件，标明货物的型号、具体技术参数、商标名称及生产厂家。

2技术参数

2.1精度：0.01mg；

2.2最大称量范围：不低于30g；

2.3校准：内部砝码校准；

2.4灵敏度（温度漂移）：1x10-6/°C·Rnt；

2.5秤盘尺寸：不小于50x50mm；+

2.6稳定时间：不大于2.5s；

2.7投标人必须为所投设备的制造商或合法代理商，代理商（授权商）投标时必须提供有效的代理证书或授权书。

2.8设备安装调试：设备安装调试必须由厂家工程师上门安装调试。

五、商务要求

5.1 交货地点：用户指定地点。

5.2 付款方法和条件。

货到安装调试并经验收合格后付全款。

5.3 报价方式：人民币含税报价（17%增值税）。投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

5.4交货期：合同签订后 15 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付，所有设备的安装、调试、培训及验收合格正式使用。

5.5保修期及售后服务要求：

5.5.1 现场培训至买方人员掌握操作要领及日常维护为止；

5.5.2 具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护及及时的维修，若出现故障需在2个工作日内响应，5个工作日内到达现场解决问题；

5.5.3质量保证期: 自合格验收签字之日起，提供免费壹年保修，终生维修；在质量保证期内，仪器出现故障，由卖方免费提供维修和损坏零配件的更换；免费保修期满后的维修，仅收取最优惠价的配件成本费，不收取差旅费、人工费等其他费用。

5.5.4 质保期满后，乙方每年免费为甲方上门对仪器检查和维护一次，至少两年。

5.6安装、调试、验收及相关技术文件、资料

货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成拖延，买方有权按延期交货索赔。

卖方将产品运输并卸至买方指定地点，买方将会同卖方、及相关单位共同进行开箱检验。如属进口产品，还将邀请国家商检部门进行商检，商检、检疫费用由卖方承担。

仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在5个工作日内完成。

卖方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由买、卖双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，卖方应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

卖方应向买方提供但不限于如下技术文件和资料：A．产品安装、操作和维修保养手册；B．产品使用说明书；C．产品出厂检验合格证；D．产品到货清单；E．产品保修证明；

5.7 运输及包装方式的要求

卖方负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。包装方式按照原厂出厂原标准，卖方承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

5.8 质量及知识产权要求

卖方提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

买方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由卖方负责。